Fiche sujet – candidat (1/3)

|  |
| --- |
| **Contexte** |
| Un patient consulte son médecin à la suite d’une accumulation de graisse, principalement au niveau du visage et du cou ainsi que des rougeurs et des lésions cutanées à différents endroits du corps. Ces symptômes amènent le médecin à suspecter un syndrome de Cushing. Les symptômes sont liés à une hypersécrétion du cortisol, une hormone sécrétée par des cellules spécialisées qui peut être détectée dans la salive.  **On cherche à confirmer le diagnostic d’un syndrome de Cushing en déterminant son origine.** |

|  |
| --- |
| **Consignes** |
| **Partie A : Appropriation du contexte et activité pratique (durée recommandée : 30 minutes)** |
| **La stratégie adoptée consiste à déterminer** le taux de cortisol salivaire du patient par un test d’immunodiffusion de Mancini.  ***Appeler l’examinateur pour vérifier les résultats*** *de la mise en œuvre du protocole.* |
| **Partie B : Présentation et interprétation des résultats ; poursuite de la stratégie et conclusion (durée recommandée : 30 minutes)** |
| **Présenter et traiter les résultats obtenus**, sous la forme de votre choix et les **interpréter**.  ***Répondre sur la fiche-réponse candidat, appeler l’examinateur*** *pour vérifier votre production et obtenir une ressource complémentaire*  **Proposer** une stratégie qui permette de déterminer l’origine de l’hypersécrétion de cortisol.  ***Appeler l’examinateur*** *pour présenter votre proposition à l’oral et obtenir une ressource complémentaire.*  **Conclure,** à partir de l’ensemble des données à confirmer le diagnostic posé en déterminant son origine. |

Fiche sujet – candidat (2/3)

|  |  |
| --- | --- |
| **Protocole** | |
| **Matériel :**   * boîte de Petri gélosée contenant des anticorps anti-cortisol ; * tube emporte-pièce, cure-dents ; * micropipette et cônes ; * récipient poubelle ; * feutre indélébile ; chronomètre ; * solutions de cortisol de concentration connues :   C1 = solution de cortisol à 2 ng.mL-1 ;  C2 = solution de cortisol à 5 ng.mL-1 ;  C3 = solution de cortisol à 10 ng.mL-1 ;   * tubes de salive du patient :   S1 = salive récoltée à 8 heures le matin ;  S2 = salive récoltée à minuit ;   * tube d’un témoin sain :   T1 = salive récoltée à 8 heures le matin. | **Étapes du protocole à réaliser :**   * **réaliser** un test de Mancini pour doser le taux de cortisol de la salive du patient par comparaison à des solutions de concentrations connues en cortisol :   + **creuser** à l’aide du tube emporte-pièce 6 puits dans la gélose contenant les anticorps. **Utiliser** le gabarit de perçage ;   + **éliminer** les disques de gélose avec le cure-dent si nécessaire ; attention à ne pas fendre la gélose ;   + **faire un repère** par un trait au stylo permanent sur le côté de la boîte (fond et couvercle) ;   + **numéroter,** sur le fond de la boîte,les puits de 1 à 6 avec le feutre ;   + **remplir** les différents puits avec **30 à 40 µL** des différentes solutions, en utilisant la micropipette, selon les indications du tableau ci-dessous ; les solutions ne doivent pas déborder des puits ;  |  |  | | --- | --- | | **N° du puits** | **Solution à verser dans le puits** | | **1** | C1 | | **2** | C2 | | **3** | C3 | | **4** | S1 | | **5** | S2 | | **6** | T1 |  * + **Fermer** la boîte et attendre que les réactions aient lieu.   **Précaution : changer** le cône à chaque prélèvement de solution de concentration ou de nature différente. |

Fiche sujet – candidat (3/3)

|  |  |
| --- | --- |
| **Ressources** | |
| **Cycle de sécrétion du cortisol :**  La sécrétion du cortisol dans la circulation générale par les glandes surrénales suit un rythme cyclique au cours de la journée.  Le taux de cortisol salivaire reflète fidèlement du taux de cortisol sanguin.    La sécrétion du cortisol est cyclique au cours de la journée.  *Modifié d’après Vining et al. (1983) Annals of Clinical Biochemistry* | **Principe du test d’immunodiffusion de Mancini et gabarit de perçage :**    Les anticorps réagissent avec les antigènes et forment un anneau de précipitation. Plus une solution contient d'antigènes, plus l'anneau de précipitation aura un diamètre important.  Gabarit de perçage |